| 觀察員姓名：____________________________________ |  |  | 觀察日期：______________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀察地點：______________________________________ |  |  | 觀察時間：______________________________________ |  |  |  |
| 項目 | 觀察項目 |  |  | 安全行為 | 危險行為 | 未能觀察 |
| 1 | 工作前檢查氣焊設備處於良好狀態（如氣瓶、吹管、壓力調節、防止回火安全掣、止回閥及軟氣喉等） |  |  |  |  |  |
| 2 | 清除工作地點所有可燃及易燃的物料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作時佩戴合適的個人防護裝備（如安全帽、Y型帽帶、安全鞋、皮手套、耐火圍裙，及眼罩及反光衣等） |  |  |  |  |  |
| 4 | 設置良好的通風設備才進行工作 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工人於空氣不流通的地方工作時佩戴合適的呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 6 | 使用適當的屏障保障附近的人免受輻射影響 |  |  |  |  |  |
| 7 | 放好適當容器（例如焊屑兜）收集熔渣及火花才進行工作 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作前使用肥皂液檢查氣喉接駁位有否漏氣 |  |  |  |  |  |
| 9 | 把氣瓶豎立安放，並穩固地固定於堅穩的支撐物 |  |  |  |  |  |
| 10 | 使用中的氣瓶應與進行焊接或切割的位置保持適當的距離 |  |  |  |  |  |
| 11 | 使用正確方法擺放氣喉，使其不會嚴重屈曲或被其他重型設備輾過 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工作前檢查有否申請有效的熱工作許可證 |  |  |  |  |  |
| 13 | 監督人員須在工地進行檢查，才可發出熱工作許可證 |  |  |  |  |  |
| 備注（如適用）： |  |  |  |  |  |  |
| 總數 |  |  |  |  |  |  |
| 安全表現%= |  | 安全行為總數安全行為總數+危險行為總數×100 |  |  |  |  |